รายงานสรุปผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา(ปตร.แม่ตะมาน) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในระยะก่อสร้าง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการกัดเซาะและการตกตะกอนในลำน้ำแม่แตงที่เป็นผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ซึ่งสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่แตง เพื่อใช้ในการผันน้ำเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราให้มีปริมาณการกักเก็บเพิ่มมากขึ้น สามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอต่อการขยายตัวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการดำเนินการ (รูปที่ 1,2)

วัตถุประสงค์

ติดตามและตรวจสอบผลกระทบจากาการกัดเซาะและการตกตะกอนในลำน้ำแม่แตงจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่แตง ทีสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่แตง

งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน 373,200 บาท

หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

วิธีการดำเนินงาน

1.สำรวจปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ซึ่งอยู่ตอนบน(เหนือน้ำ) ของสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน มีระยะทางตามลำน้ำห่างจากหัวงานโครงการประมาณ 4 กิโลเมตร (รูปที่ 3,4)

2.สำรวจปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ซึ่งอยู่ตอนล่าง(ท้ายน้ำ)ของสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมานมีระยะทางตามลำน้ำห่างจากหัวงานโครงการประมาณ 6 กิโลเมตร (รูปที่ 5,6)

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด(ด้านเหนือ)และสถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง(ด้านท้าย) โครงการประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการฯ ปตร.แม่ตะมาน

รูปที่ 2 แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บ้านเมืองกึ๊ด

อ.แม่แตง

ฝายแม่แฝก

บ้านห้วยป่าซาง

P.92

P.92A

ฝายแม่แตง

โครงการประตูระบายน้ำแม่ตะมาน

141 กม.

น้ำแม่แตง

2.9 กม.

6 กม.

4 กม.

9.8 กม.

แม่น้ำปิง

รูปที่ 3 สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(เหนือน้ำ) ที่ใช้เป็นดัชนีในการประเมินผลกระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนเหนือโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน

รูปที่ 4 ทำการสำรวจปริมาณน้ำและการสำรวจตะกอนสถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 5 สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(ท้ายน้ำ)ที่ใช้เป็นดัชนีในการประเมินผลกระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนท้ายโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน

รูปที่ 6 ทำการสำรวจปริมาณน้ำและการสำรวจตะกอนสถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน

จากการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 พบว่า

1.ที่สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ซึ่งอยู่ตอนบน (เหนือน้ำ) ระดับน้ำสูงสุดวัดได้ 2.27 ม.(ร.ส.ม.)  มีปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่ 116.710 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ส่วนระดับน้ำต่ำสุดวัดได้ -0.11 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และวัดปริมาณน้ำต่ำสุดได้ 0.152 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 (รูปที่ 7)

ปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 207.4 ล้าน ลบ.ม.โดยเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณน้ำสะสมรวม 73.8 ล้าน ลบ.ม. และเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมต่ำสุดคือเดือนเมษายน 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 13.3 ล้าน ลบ.ม.(รูปที่ 9)

รูปที่ 7 ตารางแสดงข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำที่สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

| ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แม่น้ำ น้ำแม่แตง |  |  |  | สถานี บ้านเมืองกึ๊ด |  |  |  |  |  | รหัส P.92 |  |
| ตำบล กึ๊ดช้าง |  |  |  | อำเภอ แม่แตง |  |  |  |  |  | จังหวัด เชียงใหม่ |  |
| ราคาศูนย์เสาระดับ 400.645 ม.(ร.ท.ก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2563 |  |
| วันที่ | ระดับน้ำ | ระดับน้ำ | เวลาทำการสำรวจ |  | ความกว้าง |  | เนื้อที่รูปตัด |  | ความเร็วเฉลี่ย |  | ปริมาณน้ำ |
|  | ม.(ร.ส.ม.) | ม.(ร.ท.ก.) |  |  | ผิวน้ำ(ม.) |  | ตร.ม. |  | ม./วินาที |  | ลบ.ม./วินาที |
| 1 ต.ค.62 | 0.28 | 440.925 | 11.15 – 11.32 |  | 37.50 |  | 17.81 |  | 0.683 |  | 12.152 |
| 9 ต.ค.62 | 0.26 | 440.905 | 11.19 – 11.38 |  | 37.50 |  | 16.92 |  | 0.656 |  | 11.106 |
| 5 พ.ย.62 | 0.23 | 440.875 | 11.27 – 11.36 |  | 39.00 |  | 14.50 |  | 0.587 |  | 8.511 |
| 18 พ.ย.62 | 0.22 | 440.865 | 10.49 – 11.06 |  | 39.00 |  | 14.05 |  | 0.573 |  | 8.049 |
| 3 ธ.ค.62 | 0.15 | 440.795 | 11.06 – 11.20 |  | 39.00 |  | 12.47 |  | 0.537 |  | 6.692 |
| 12 ธ.ค.62 | 0.14 | 440.785 | 11.10 – 11.23 |  | 39.00 |  | 11.50 |  | 0.481 |  | 5.528 |
| 8 ม.ค.63 | 0.08 | 440.725 | 11.29 – 11.42 |  | 37.00 |  | 9.90 |  | 0.295 |  | 2.925 |
| 14 ม.ค.63 | 0.09 | 440.735 | 11.32 – 11.48 |  | 37.00 |  | 10.09 |  | 0.295 |  | 2.974 |
| 13 ก.พ.63 | 0.01 | 440.655 | 17.17 – 17.26 |  | 25.00 |  | 6.86 |  | 0.567 |  | 3.891 |
| 21 ก.พ.63 | -0.01 | 440.635 | 17.15 – 17.32 |  | 25.00 |  | 6.06 |  | 0.385 |  | 2.332 |
| ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แม่น้ำ น้ำแม่แตง |  |  |  | สถานี บ้านเมืองกึ๊ด |  |  |  |  |  | รหัส P.92 |  |
| ตำบล กึ๊ดช้าง |  |  |  | อำเภอ แม่แตง |  |  |  |  |  | จังหวัด เชียงใหม่ |  |
| ราคาศูนย์เสาระดับ 400.645 ม.(ร.ท.ก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2563 |  |
| วันที่ | ระดับน้ำ | ระดับน้ำ | เวลาทำการสำรวจ |  | ความกว้าง |  | เนื้อที่รูปตัด |  | ความเร็วเฉลี่ย |  | ปริมาณน้ำ |
|  | ม.(ร.ส.ม.) | ม.(ร.ท.ก.) |  |  | ผิวน้ำ(ม.) |  | ตร.ม. |  | ม./วินาที |  | ลบ.ม./วินาที |
| 2 มี.ค.63 | -0.03 | 440.615 | 11.01 – 11.12 |  | 25.00 |  | 5.34 |  | 0.367 |  | 1.960 |
| 12 มี.ค.63 | -0.03 | 440.615 | 14.43 – 14.54 |  | 25.00 |  | 5.29 |  | 0.366 |  | 1.937 |
| 1 เม.ย.63 | -0.11 | 440.535 | 11.10 – 11.26 |  | 25.00 |  | 3.29 |  | 0.307 |  | 1.010 |
| 22 เม.ย.63 | 0.86 | 441.505 | 11.24 – 11.40 |  | 43.00 |  | 39.88 |  | 0.004 |  | 0.152 |
| 5 พ.ค.63 | 1.09 | 441.735 | 11.54 – 12.10 |  | 42.00 |  | 39.71 |  | 0.063 |  | 2.490 |
| 19 พ.ค.63 | 0.81 | 441.455 | 11.34 – 11.47 |  | 42.00 |  | 35.53 |  | 0.057 |  | 2.014 |
| 8 มิ.ย.63 | 1.13 | 441.775 | 11.38 – 11.50 |  | 43.00 |  | 48.92 |  | 0.230 |  | 11.252 |
| 16 มิ.ย.63 | 1.09 | 441.735 | 11.40 – 11.58 |  | 43.00 |  | 46.04 |  | 0.236 |  | 10.845 |
| 14 ก.ค.63 | 1.37 | 442.015 | 11.04 – 11.21 |  | 43.00 |  | 64.80 |  | 0.443 |  | 28.674 |
| 4 ส.ค.63 | 1.88 | 442.525 | 10.30 – 10.39 |  | 52.05 |  | 70.69 |  | 0.879 |  | 62.154 |
| 23 ส.ค.63 | 2.27 | 442.915 | 09.50 – 10.20 |  | 46.00 |  | 81.93 |  | 1.425 |  | 116.710 |
| 1 ก.ย.63 | 1.04 | 441.685 | 10.53 – 11.08 |  | 43.00 |  | 48.12 |  | 0.354 |  | 17.022 |
| 14 ก.ย.63 | 1.00 | 441.645 | 11.23 – 11.40 |  | 43.00 |  | 42.66 |  | 0.256 |  | 10.942 |
| 21 ก.ย.63 | 1.62 | 442.265 | 10.46 – 11.00 |  | 44.20 |  | 72.20 |  | 0.652 |  | 47.070 |
| หมายเหตุ มีการสร้างฝายปิดกั้นลำน้ำตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ซึ่งอยู่ท้ายแนวสำรวจประมาณ 200 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

รูปที่ 9 ตารางแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

2.  ที่สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ซึ่งอยู่ตอนล่าง (ท้ายน้ำ) ระดับน้ำสูงสุด

วัดได้ 3.38 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 วัดปริมาณน้ำสูงสุดได้ 150.440 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 และระดับน้ำต่ำสุดวัดได้ 0.40 ม. (ร.ส.ม.) มีปริมาณน้ำต่ำสุด 1.235 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 (รูปที่ 10)

ปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 195.5 ล้าน ลบ.ม.โดยเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดคือเดือนสิงหาคม 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 91.8 ล้าน ลบ.ม. และเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมต่ำสุดคือเดือนเมษายน 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 5.3 ล้าน ลบ.ม.(รูปที่ 12)

รูปที่ 10 ตารางแสดงข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำที่สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

| ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แม่น้ำ น้ำแม่แตง |  |  |  | สถานี บ้านห้วยป่าซาง |  |  |  |  |  |  | รหัส P.92A |  |
| ตำบล กึ๊ดช้าง |  |  |  | อำเภอ แม่แตง |  |  |  |  |  |  | จังหวัด เชียงใหม่ |  |
| ราคาศูนย์เสาระดับ 346.652ม.(ร.ท.ก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2563 |  |  |
| วันที่ | ระดับน้ำ | ระดับน้ำ | เวลาทำการสำรวจ |  | ความกว้าง |  | เนื้อที่รูปตัด |  | ความเร็วเฉลี่ย |  |  | ปริมาณน้ำ |
|  | ม.(ร.ส.ม.) | ม.(ร.ท.ก.) |  |  | ผิวน้ำ(ม.) |  | ตร.ม. |  | ม./วินาที |  |  | ลบ.ม./วินาที |
| 1 ต.ค.62 | 1.08 | 347.732 | 11.28 – 11.47 |  | 16.00 |  | 11.88 |  | 0.807 |  |  | 9.587 |
| 9 ต.ค.62 | 1.04 | 347.692 | 11.50 – 12.07 |  | 16.00 |  | 11.34 |  | 0.774 |  |  | 8.779 |
| 5 พ.ย.62 | 0.96 | 347.612 | 11.54 – 12.10 |  | 24.00 |  | 18.71 |  | 0.579 |  |  | 10.837 |
| 18 พ.ย.62 | 1.00 | 347.652 | 12.04 – 12.19 |  | 24.00 |  | 19.66 |  | 0.497 |  |  | 9.779 |
| 3 ธ.ค.62 | 0.80 | 347.452 | 11.35 – 11.48 |  | 24.00 |  | 18.01 |  | 0.402 |  |  | 7.245 |
| 12 ธ.ค.62 | 0.78 | 347.432 | 11.38 – 11.51 |  | 24.00 |  | 17.02 |  | 0.346 |  |  | 5.885 |
| 8 ม.ค.63 | 0.74 | 347.392 | 12.00 – 12.08 |  | 22.00 |  | 10.92 |  | 0.460 |  |  | 5.021 |
| 14 ม.ค.63 | 0.70 | 347.352 | 12.06 – 12.19 |  | 22.00 |  | 10.42 |  | 0.446 |  |  | 4.646 |
| 13 ก.พ.63 | 0.50 | 347.152 | 11.44 – 11.54 |  | 24.00 |  | 7.55 |  | 0.424 |  |  | 3.204 |
| 21 ก.พ.63 | 0.50 | 347.152 | 11.47 – 12.08 |  | 24.00 |  | 7.52 |  | 0.390 |  |  | 2.931 |
| 2 มี.ค.63 | 0.58 | 347.232 | 11.27 – 11.40 |  | 24.00 |  | 8.32 |  | 0.297 |  |  | 2.470 |
| ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แม่น้ำ น้ำแม่แตง |  |  |  | สถานี บ้านห้วยป่าซาง |  |  |  |  |  |  | รหัส P.92A |  |
| ตำบล กึ๊ดช้าง |  |  |  | อำเภอ แม่แตง |  |  |  |  |  |  | จังหวัด เชียงใหม่ |  |
| ราคาศูนย์เสาระดับ 346.652ม.(ร.ท.ก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2563 |  |  |
| วันที่ | ระดับน้ำ | ระดับน้ำ | เวลาทำการสำรวจ |  | ความกว้าง |  | เนื้อที่รูปตัด |  | ความเร็วเฉลี่ย |  |  | ปริมาณน้ำ |
|  | ม.(ร.ส.ม.) | ม.(ร.ท.ก.) |  |  | ผิวน้ำ(ม.) |  | ตร.ม. |  | ม./วินาที |  |  | ลบ.ม./วินาที |
| 12 มี.ค.63 | 0.46 | 347.112 | 13.55 – 14.08 |  | 24.00 |  | 6.71 |  | 0.274 |  |  | 1.836 |
| 1 เม.ย.63 | 0.42 | 347.072 | 11.46 – 12.00 |  | 24.00 |  | 5.75 |  | 0.238 |  |  | 1.388 |
| 22 เม.ย.63 | 0.40 | 347.052 | 13.23 – 13.44 |  | 24.00 |  | 5.30 |  | 0.233 |  |  | 1.235 |
| 5 พ.ค.63 | 0.74 | 347.392 | 12.40 – 12.53 |  | 24.00 |  | 10.54 |  | 0.357 |  |  | 3.759 |
| 19 พ.ค.63 | 0.50 | 347.152 | 12.02 – 12.20 |  | 24.00 |  | 7.43 |  | 0.372 |  |  | 2.767 |
| 8 มิ.ย.63 | 0.80 | 347.452 | 15.21 – 15.38 |  | 24.00 |  | 11.23 |  | 0.369 |  |  | 4.124 |
| 16 มิ.ย.63 | 0.70 | 347.352 | 12.26 – 12.41 |  | 24.00 |  | 9.96 |  | 0.345 |  |  | 3.435 |
| 14 ก.ค.63 | 1.44 | 348.092 | 11.39 – 11.56 |  | 26.00 |  | 32.53 |  | 0.762 |  |  | 24.779 |
| 4 ส.ค.63 | 2.76 | 349.412 | 11.01 – 11.10 |  | 36.70 |  | 83.15 |  | 1.031 |  |  | 85.694 |
| 23 ส.ค.63 | 3.38 | 350.032 | 10.50 – 11.05 |  | 42.00 |  | 11.85 |  | 1.345 |  |  | 150.440 |
| 1 ก.ย.63 | 1.29 | 347.942 | 11.29 – 11.43 |  | 23.80 |  | 21.33 |  | 0.752 |  |  | 16.030 |
| 14 ก.ย.63 | 1.31 | 347.962 | 12.01 – 12.20 |  | 23.80 |  | 21.44 |  | 0.708 |  |  | 15.190 |
| 21 ก.ย.63 | 2.22 | 348.872 | 11.18 – 11.33 |  | 26.40 |  | 34.89 |  | 0.790 |  |  | 27.566 |

รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

รูปที่ 12 ตารางแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านเมืองห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ผลการตรวจวัดข้อมูลตะกอนแขวนลอยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

- ทำการสำรวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ซึ่งอยู่ตอนบน(เหนือน้ำ) จำนวน 24 ครั้ง

รูปที่ 11 กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจตะกอนสถานี P.92น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

2. ทำการสำรวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ซึ่งอยู่ตอนล่าง (ท้ายน้ำ) จำนวน 25 ครั้ง

รูปที่12 กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจตะกอนแขวนลอยสถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 13 ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION

| Station P.92 |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  |  |  |  | Computed by |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| River Nam Mae Tang |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |
| Drainage Area 1,653 Km.2 |  |  |  |  |  |  |  | Checked by |  |  |
| Date | Gage Height |  | River Discharge |  |  |  | Sediment |  | Suspended | Remark |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Concentration |  | Sediment |  |  |
|  | m.(m.s.l.) |  | c.m.s |  | m.c.m. |  | By Weight |  | Ton | No.bottle |  |
|  |  |  |  |  |  |  | p.p.m. |  |  |  |  |
| 1 Oct.19 | 440.925 |  | 12.158 |  | 1.050 |  | 5.733 |  | 6.023 | 49 - 51 |  |
| 9 Oct,19 | 440.905 |  | 11.106 |  | 0.960 |  | 12.402 |  | 11.901 | 52 - 54 |  |
| 5 Nov,19 | 440.875 |  | 8.511 |  | 0.735 |  | 26.310 |  | 19.347 | 55 - 57 |  |
| 18 Nov,19 | 440.865 |  | 8.049 |  | 0.695 |  | 30.322 |  | 21.087 | 58 - 60 |  |
| 3 Dec,19 | 440.795 |  | 6.692 |  | 0.578 |  | 28.137 |  | 16.268 | 61 - 63 |  |
| 12 Dec,19 | 440.785 |  | 5.528 |  | 0.478 |  | 23.300 |  | 11.129 | 64 - 66 |  |
| 8 Jan,20 | 440.725 |  | 2.925 |  | 0.253 |  | 24.447 |  | 6.178 | 67 - 69 |  |
| 14 Jan,20 | 440.735 |  | 2.974 |  | 0.257 |  | 14.279 |  | 3.669 | 70 - 72 |  |
| 13 Feb,20 | 440.655 |  | 3.891 |  | 0.366 |  | 117.528 |  | 39.511 | 73 - 75 |  |
| 21 Feb,20 | 440.635 |  | 2.332 |  | 0.201 |  | 20.342 |  | 4.099 | 76 - 78 |  |
| 2 Mar,20 | 440.615 |  | 3.891 |  | 0.336 |  | 9.280 |  | 3.120 | 79 - 81 |  |
| 12 Mar,20 | 440.615 |  | 1.937 |  | 0.167 |  | 20.631 |  | 3.453 | 82 - 84 |  |
| 1 Apr,20 | 440.535 |  | 1.010 |  | 0.087 |  | 3.207 |  | 0.280 | 1 - 3 |  |
| 5 May,20 | 441.735 |  | 2.490 |  | 0.215 |  | 63.438 |  | 13.648 | 4 - 6 |  |
| 19 May,20 | 441.455 |  | 2.014 |  | 0.174 |  | 105.439 |  | 18.347 | 7 - 9 |  |
| 8 Jun,20 | 441.785 |  | 11.399 |  | 0.985 |  | 229.006 |  | 225.542 | 10 - 12 |  |
| 16 Jun,20 | 441.735 |  | 10.845 |  | 0.937 |  | 230.044 |  | 215.553 | 13 - 15 |  |

CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION

| Station P.92 |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  |  |  |  | Computed by |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| River Nam Mae Tang |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |
| Drainage Area 1,653 Km.2 |  |  |  |  |  |  |  | Checked by |  |  |
| Date | Gage Height |  | River Discharge |  |  |  | Sediment |  | Suspended | Remark |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Concentration |  | Sediment |  |  |
|  | m.(m.s.l.) |  | c.m.s |  | m.c.m. |  | By Weight |  | Ton | No.bottle |  |
|  |  |  |  |  |  |  | p.p.m. |  |  |  |  |
| 14 Jul,20 | 442.015 |  | 28.674 |  | 2.477 |  | 700.206 |  | 1734.715 | 16 - 18 |  |
| 4 Aug,20 | 442.525 |  | 62.154 |  | 5.370 |  | 1713.744 |  | 9202.988 | 19 - 21 |  |
| 5 Aug,20 | 442.225 |  | 39.010 |  | 3.370 |  | 1593.147 |  | 5369.645 | 22 - 24 |  |
| 23 Aug,20 | 442.915 |  | 116.710 |  | 10.084 |  | 1410.406 |  | 14222.172 | 25 - 27 |  |
| 1 Sep,20 | 441.685 |  | 17.022 |  | 1.471 |  | 156.222 |  | 229.756 | 28 - 30 |  |
| 14 Sep,20 | 441.645 |  | 10.942 |  | 0.945 |  | 152.371 |  | 144.050 | 31 - 33 |  |
| 21 Sep,20 | 442.265 |  | 47.070 |  | 4.067 |  | 163.470 |  | 664.809 | 34 - 36 |  |

รูปที่ 14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

รูปที่ 15 ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

| CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station P.92A |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  | Computed by |  |
| River Nam Mae Tang |  |  |  |  | Date |  |
| Drainage Area 1,723 Km.2 |  |  |  |  | Checked by |  |
| Date | Gage Height | River Discharge |  | Sediment | Suspended | Remark |
|  |  |  |  | Concentratio | Sediment |  |
|  | m.(m.s.l.) | c.m.s | m.c.m. | By Weight | Ton | No.bottle |
|  |  |  |  | p.p.m. |  |  |
| 1 Oct,19 | 347.732 | 9.587 | 0.828 | 4.362 | 3.613 | 49 - 51 |
| 9 Oct,19 | 347.692 | 8.779 | 0.759 | 13.982 | 10.606 | 52 - 54 |
| 5 Nov,19 | 347.612 | 10.837 | 0.936 | 15.269 | 14.297 | 55 - 57 |
| 18 Nov,19 | 347.652 | 9.779 | 0.845 | 20.217 | 17.081 | 58 - 60 |
| 3 Dec,19 | 347.452 | 7.245 | 0.626 | 41.769 | 26.146 | 61 - 63 |
| CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION |  |  |  |  |  |  |
| Station P.92A |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  | Computed by |  |
| River Nam Mae Tang |  |  |  |  | Date |  |
| Drainage Area 1,723 Km.2 |  |  |  |  | Checked by |  |
| Date | Gage Height | River Discharge |  | Sediment | Suspended | Remark |
|  |  |  |  | Concentration | Sediment |  |
|  | m.(m.s.l.) | c.m.s | m.c.m. | By Weight | Ton | No.bottle |
|  |  |  |  | p.p.m. |  |  |
| 12 Dec,19 | 347.432 | 5.885 | 0.508 | 46.378 | 23.581 | 64 - 66 |
| 8 Jan,20 | 347.392 | 5.021 | 0.434 | 34.912 | 15.145 | 67 - 69 |
| 14 Jan,20 | 347.352 | 4.646 | 0.401 | 38.784 | 15.568 | 70 - 72 |
| 13 Feb,20 | 347.152 | 3.204 | 0.277 | 44.296 | 12.262 | 73 - 75 |
| 21 Feb,20 | 347.152 | 2.931 | 0.253 | 54.157 | 13.715 | 76 - 78 |
| 2 Mar,20 | 347.232 | 2.470 | 0.213 | 49.576 | 10.580 | 79 - 81 |
| 12 Mar,20 | 347.112 | 1.836 | 0.159 | 48.697 | 7.725 | 82 - 84 |
| 1 Apr,20 | 347.072 | 1.368 | 0.118 | 4.178 | 0.494 | 1 - 3 |
| 22 Apr,20 | 347.052 | 1.235 | 0.107 | 3.947 | 0.421 | 4 - 6 |
| 5 May,20 | 347.392 | 3.759 | 0.325 | 142.370 | 46.238 | 7 - 9 |
| 19 May,20 | 347.152 | 2.767 | 0.239 | 233.949 | 55.930 | 10 - 12 |
| 8 Jun,20 | 347.452 | 4.112 | 0.355 | 130.830 | 46.841 | 13 - 15 |
| 16 Jun,20 | 347.352 | 3.435 | 0.297 | 119.860 | 35.572 | 16 - 18 |
| 14 Jul,20 | 348.092 | 24.779 | 2.141 | 620.916 | 1329.323 | 19 - 21 |
| 4 Aug,20 | 349.412 | 85.694 | 7.404 | 1372.978 | 10165.479 | 22 - 24 |
| 5 Aug,20 | 348.652 | 38.500 | 3.326 | 1564.375 | 5203.737 | 25 - 27 |
| 23 Aug,20 | 350.032 | 150.440 | 12.998 | 1197.315 | 15562.718 | 28 - 30 |
| 1 Sep,20 | 347.942 | 16.030 | 1.385 | 156.408 | 216.624 | 31 - 33 |
| CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION |  |  |  |  |  |  |
| Station P.92A |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  | Computed by |  |
| River Nam Mae Tang |  |  |  |  | Date |  |
| Drainage Area 1,723 Km.2 |  |  |  |  | Checked by |  |
| Date | Gage Height | River Discharge |  | Sediment | Suspended | Remark |
|  |  |  |  | Concentration | Sediment |  |
|  | m.(m.s.l.) | c.m.s | m.c.m. | By Weight | Ton | No.bottle |
|  |  |  |  | p.p.m. |  |  |
| 14 Sep,19 | 347.962 | 15.190 | 1.312 | 162.765 | 213.615 | 34 - 36 |
| 21 Sep,19 | 348.872 | 27.566 | 2.382 | 169.922 | 404.703 | 37 - 39 |

รูปที่ 16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานีP.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 17 ตารางเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 บ้านเมืองกึ๊ด(เหนือน้ำ)กับสถานี P.92A บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

| ตารางเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92(เหนือน้ำ)และสถานี P.92A(ท้ายน้ำ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ | สถานี P.92 สะพานบ้านเมืองกึ้ด(ppm.) | สถานี P.92A สะพานบ้านห้วยป่าซาง (ppm.) | ปริมาณตะกอน เพิ่มขึ้น - ลดลง | % เพิ่มขึ้น - ลดลง | ปริมาณตะกอนท้ายน้ำ(เท่า) |
| 1 ต.ค.62 | 5.73 | 4.36 | -1.37 | -23.92 | 0.76 |
| 9 ต.ค.62 | 12.40 | 13.98 | 1.58 | 12.74 | 1.13 |
| 5 พ.ย.62 | 26.31 | 15.27 | -11.04 | -41.97 | 0.58 |
| 18 พ.ย.62 | 30.32 | 20.22 | -10.11 | -33.33 | 0.67 |
| 3 ธ.ค.62 | 28.14 | 41.77 | 13.63 | 48.45 | 1.48 |
| 12 ธ.ค.62 | 23.30 | 46.38 | 23.08 | 99.04 | 1.99 |
| 8 ม.ค.63 | 24.45 | 24.91 | 10.46 | 42.81 | 1.43 |
| 14 ม.ค.63 | 14.28 | 38.78 | 24.51 | 171.62 | 2.72 |
| 13 ก.พ.63 | 117.53 | 44.30 | -73.23 | -62.31 | 0.38 |
| 21 ก.พ.63 | 20.34 | 54.16 | 31.81 | 166.22 | 2.66 |
| 2 มี.ค.63 | 9.28 | 49.58 | 40.30 | 434.25 | 5.34 |
| 12 มี.ค.63 | 20.63 | 48.670 | 28.07 | 136.04 | 2.36 |
| 1 เม.ย.63 | 3.21 | 4.18 | 0.97 | 30.29 | 1.30 |
| 5 พ.ค.63 | 63.44 | 142.37 | 78.93 | 124.42 | 2.24 |
| 19 พ.ค.63 | 105.44 | 233.95 | 128.51 | 121.88 | 2.22 |
| 8 มิ.ย.63 | 229.01 | 130.83 | -98.18 | -42.87 | 0.57 |
| 16 มิ.ย.63 | 230.04 | 119.86 | -110.18 | -47.90 | 0.52 |
| 14 ก.ค.63 | 700.21 | 620.92 | -79.29 | -11.32 | 0.89 |
| 4 ส.ค.63 | 1713.74 | 1372.98 | 340.77 | -19.88 | 0.80 |
| 5 ส.ค.63 | 1593.15 | 1564.37 | -28.77 | -1.81 | 0.98 |
| 23 ส.ค.63 | 1410.41 | 1197.31 | -213.09 | -15.11 | 0.85 |
| 1 ก.ย.63 | 156.22 | 156.41 | 0.19 | 0.12 | 1.00 |
| ตารางเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92(เหนือน้ำ)และสถานี P.92A(ท้ายน้ำ) |  |  |  |  |  |  |
| ปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ | สถานี P.92 สะพานบ้านเมืองกึ้ด(ppm.) | สถานี P.92A สะพานบ้านห้วยป่าซาง (ppm.) | ปริมาณตะกอน เพิ่มขึ้น - ลดลง | % เพิ่มขึ้น - ลดลง | ปริมาณตะกอนท้ายน้ำ(เท่า) |
| 14 ก.ย.63 | 152.37 | 162.77 | 10.39 | 6.82 | 1.07 |
| 21 ก.ย.63 | 163.47 | 169.92 | 6.45 | 3.95 | 1.04 |
|  | เฉลี่ย |  |  | 45.7 | 1.46 |

รูปที่ 18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 บ้านเมืองกึ๊ด(เหนือน้ำ)กับสถานี P.92A บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 19 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนสถานี P.92 บ้านเมืองกึ๊ด(เหนือน้ำ) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 20 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนสถานี P.92A บ้านห้วยป่าซาง(ท้ายน้ำ) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ปัญหาและอุปสรรค

บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่บ้านเมืองกึ๊ด(เหนือโครงการ)และบ้านห้วยป่าซาง(ท้ายโครงการ) พื้นที่แห่งนี้เดิมจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ชมธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง มีการให้บริการขี่ช้าง ล่องแก่ง ล่องแพในลำน้ำแม่แตงทำให้เกิดปริมาณตะกอนแขวนลอยฟุ้งกระจาย มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กิจกรรมที่กระทำบริเวณเหนือหรือท้ายโครงการส่งผลให้การสำรวจปริมาณตะกอนที่สำรวจได้ในแต่ละครั้งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

สรุป

จากการเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 (ด้านเหนือ) และสถานี P.92A (ด้านท้าย) สามารถสรุปได้ว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามสัดส่วนของระดับน้ำปริมาณน้ำและความเข้มข้นของกิจกรรมล่องแก่ง ล่องแพ ในลำน้ำแม่แตง แต่โดยภาพรวมแล้วปริมาณตะกอนแขวนลอยด้านท้ายน้ำจะเพิ่มขึ้น 45.7 % และคิดเป็นจำนวน 1.46 เท่าของสถานีด้านเหนือน้ำ (รูปที่ 17,18)